|  |  |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Ubicación |  |
| Completado por |  |

| OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica | **OK** | **AN** | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El cuerpo de bomberos local conoce la instalación y sus riesgos específicos. |[ ] [ ] [ ]
| 2 | Los empleados han sido capacitados y saben cómo informar de una emergencia, así como la ubicación de las cajas de alarma. |[ ] [ ] [ ]
| **EXTINTORES** |
| 3 | Si se dispone de extintores portátiles en el lugar de trabajo, y se espera que los trabajadores designados los utilicen, se proporciona a los trabajadores una formación inicial sobre su uso y, posteriormente, al menos una vez al año. |[ ] [ ] [ ]
| 4 | Se proporcionan extintores portátiles de los tipos apropiados en número suficiente y montados en lugares fácilmente accesibles. |[ ] [ ] [ ]
| 5 | Los extintores se seleccionan y se proveen para los tipos de materiales en las áreas donde se van a utilizar.* Clase A – Materiales combustibles ordinarios
* Clase B – Líquidos, gases o aceites inflamables
* Clase C – Equipos eléctricos energizados
* Clase D – Metales combustibles
* Clase K – Cocinas; cocinar con aceites y grasas
 |[ ] [ ] [ ]
| 6 | Los extintores son inspeccionados mensualmente de forma visual y la inspección es registrada. |[ ] [ ] [ ]
| 7 | Los extintores están completamente cargados y en sus lugares designados. |[ ] [ ] [ ]
| 8 | Los extintores reciben una revisión de mantenimiento anual y se registra el mantenimiento. |[ ] [ ] [ ]
| 9 | Los extintores completamente cargados con una clasificación de al menos 4 B-C se mantienen en buenas condiciones en cada vehículo. |[ ] [ ] [ ]
| **SISTEMAS DE SUPRESION DE INCENDIOS Y DE ALARMA** |
| 10 | Las inspecciones del sistema de extinción de incendios están al día. |[ ] [ ] [ ]
| 11 | El sistema de alarma contra incendios este certificado, está en condiciones adecuadas de funcionamiento y pruebas anualmente. |[ ] [ ] [ ]
| 12 | Las pruebas y el mantenimiento de los sistemas de rociadores automáticos son realizados por un trabajador calificado o un contratista de rociadores. |[ ] [ ] [ ]
| 13 | Las válvulas de control del sistema de rociadores automáticos y los manómetros se revisan periódicamente. |[ ] [ ] [ ]
| 14 | Los cabezales de los aspersores de control de incendios se mantienen limpios. |[ ] [ ] [ ]
| 15 | Los cabezales de los aspersores que pueden sufrir daños físicos están protegidos por protecciones metálicas. |[ ] [ ] [ ]
| 16 | Se mantiene un espacio libre adecuado (mínimo de 18") por debajo de los cabezales de los rociadores. |[ ] [ ] [ ]
| 17 | Las tuberías fijas, las mangueras contra incendios y las válvulas de las mangueras contra incendios se inspeccionan con regularidad y se prueban anualmente. |[ ] [ ] [ ]
| 18 | Los hidrantes privados se limpian al menos una vez al año y tienen un programa de mantenimiento preventivo rutinario. |[ ] [ ] [ ]
| **INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES** |
| 19 | Los desechos, escombros y materiales de desecho combustibles (trapos aceitosos, etc.) se almacenan en receptáculos metálicos cubiertos y se retiran rápidamente del lugar de trabajo. |[ ] [ ] [ ]
| 20 | Se practica un almacenamiento adecuado para minimizar el riesgo de incendio, incluida la combustión espontánea. |[ ] [ ] [ ]
| 21 | Para almacenar y manipular líquidos inflamables y combustibles se utilizan recipientes y tanques aprobados. |[ ] [ ] [ ]
| 22 | Los contenedores de materiales combustibles o inflamables están siempre separados por material de embalaje suficiente para proporcionar estabilidad cuando se apilan y se mueven. |[ ] [ ] [ ]
| 23 | Todas las conexiones de los bidones y las tuberías de líquidos combustibles son estancas al vapor y al líquido. |[ ] [ ] [ ]
| 24 | Todos los líquidos inflamables se guardan en recipientes cerrados cuando no se utilizan. |[ ] [ ] [ ]
| 25 | Cuando se transfieren y dispensan líquidos inflamables, se utilizan métodos adecuados de conexión a tierra y de enlace para minimizar la generación de electricidad estática. |[ ] [ ] [ ]
| 26 | Los almacenes interiores de líquidos inflamables y combustibles tienen ventilación mecánica o por gravedad. |[ ] [ ] [ ]
| 27 | En el interior de los almacenes donde se guardan líquidos inflamables se utilizan cables, luces y equipos a prueba de explosiones. |[ ] [ ] [ ]
| 28 | Los cilindros de gas comprimido se almacenan a una distancia mínima de 20 pies de los materiales altamente combustibles. |[ ] [ ] [ ]
| 29 | El gas licuado de petróleo se almacena, manipula y utiliza de acuerdo con las prácticas y normas de seguridad. |[ ] [ ] [ ]
| 30 | Se colocan carteles de "NO FUMAR" en los depósitos de gas licuado de petróleo y en las zonas donde se utilizan y almacenan materiales inflamables o combustibles. |[ ] [ ] [ ]
| 31 | Los tanques de almacenamiento de petróleo licuado están protegidos para evitar que los vehículos los dañen. |[ ] [ ] [ ]
| 32 | Todos los residuos de disolventes y líquidos inflamables se guardan en contenedores resistentes al fuego y cubiertos hasta que se retiran del lugar de trabajo. |[ ] [ ] [ ]
| 33 | Se utilizan bidones de seguridad para dispensar líquidos inflamables o combustibles en el punto de uso. |[ ] [ ] [ ]
| 34 | Los derrames de líquidos inflamables o combustibles se limpian rápidamente. |[ ] [ ] [ ]
| 35 | En una instalación con operaciones de pulverización, la zona de pulverización se mantiene limpia de residuos combustibles. |[ ] [ ] [ ]
| 36 | Las cabinas de pulverización están construidas de metal, mampostería u otro material sustancial e incombustible. |[ ] [ ] [ ]
| 37 | Los tanques de almacenamiento están adecuadamente ventilados para evitar el desarrollo de un vacío o presión excesivos como resultado del llenado, vaciado o cambios de temperatura de la atmósfera. |[ ] [ ] [ ]
| 38 | Los tanques de almacenamiento están equipados con ventilaciones de emergencia que alivian la presión interna excesiva causada por la exposición al fuego. |[ ] [ ] [ ]
| 39 | Cuando se controlan dos o más tipos diferentes de operaciones a través del mismo sistema de escape, se ha verificado que la combinación de sustancias no creará un peligro de incendio o explosión en el conducto. |[ ] [ ] [ ]
| 40 | Cuando se utilizan en la misma zona, los montacargas están aprobados para operar en lugares donde puede haber gases o vapores inflamables, polvo combustible o fibras inflamables en la atmósfera. |[ ] [ ] [ ]
| 41 | Si la instalación produce polvo combustible, se tomarán las medidas adecuadas para limitar la acumulación de polvo en las superficies horizontales, incluidas las cajas eléctricas y las vigas. |[ ] [ ] [ ]
| **COMBUSTIBLE** |
| 42 | Las operaciones de abastecimiento de combustible están prohibidas con el motor en marcha. |[ ] [ ] [ ]
| 43 | Los tapones de los depósitos de combustible se sustituyen y se aseguran antes de poner en marcha el motor. |[ ] [ ] [ ]
| 44 | En las operaciones de abastecimiento de combustible siempre hay contacto metálico entre el recipiente y el tanque de combustible. |[ ] [ ] [ ]
| 45 | Las mangueras de abastecimiento de combustible que se utilizan están diseñadas para manejar el tipo específico de combustible. |[ ] [ ] [ ]
| 46 | Las operaciones de abastecimiento de combustible están prohibidas en edificios que no estén específicamente ventiladas para ese fin. |[ ] [ ] [ ]
| 47 | Cuando el abastecimiento de combustible se realiza mediante un sistema de flujo por gravedad, las boquillas se cierren automático. |[ ] [ ] [ ]
| **SOLDADURA** |
| 48 | Cuando no se puede mover el objeto a soldar y no se pueden eliminar los riesgos de incendio, se utilizan escudos para confinar el calor, las chispas y la escoria. |[ ] [ ] [ ]
| 49 | Se asignan vigilantes de incendios cuando se realizan trabajos de soldadura o corte en lugares donde podría producirse un incendio. |[ ] [ ] [ ]
| 50 | Los combustibles se encuentran a una distancia mínima de 35 pies del lugar de trabajo o están efectivamente protegidos. |[ ] [ ] [ ]
| 51 | Los cilindros de oxígeno no se almacenan cerca de materiales altamente combustibles, especialmente aceite y grasa. |[ ] [ ] [ ]
| 52 | La protección contra el retroceso de llama se realiza mediante un dispositivo aprobado que impida el paso de la llama a los sistemas de gas combustible. |[ ] [ ] [ ]
| 53 | Los cilindros de gas combustible y los cilindros de oxígeno almacenados están separados por una distancia de al menos 20 pies, o por una barrera incombustible de al menos 5 pies de altura, con un índice de resistencia al fuego de al menos 30 minutos. |[ ] [ ] [ ]

|  |
| --- |
| Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: |
|  |

*Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo.*